附件

投  标  文  件

项目编号：CGBW-XF-2023001

项目名称：黄渤海校区疏散指示牌整改项目

投标人名称：（公章）

投标人地址：

联系人：

联系电话：

1.营业执照、资质证书、项目经理资质、安全生产许可证（复印件加盖单位公章）

2.法定代表人授权书（非法定代表人参与投标时提供）

致：大连海洋大学

我XXX，身份证号：XXXXXXXXXXXXX，系XXX的法定代表人，现委派我单位XXX，身份证号：XXXXXXXXXXXXX，全权代表我单位处理的黄渤海校区疏散指示牌整改项目采购活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

3.承诺书

致：大连海洋大学

项目名称：黄渤海校区疏散指示牌整改项目

项目编号：CGBW-XF-2023001

我单位经详细研究决定，愿以人民币：xxx.xx元（大写：XX元）进行报价，并按项目需求、合同条款的要求完成所有相关工作。

项目完成时间：合同签订后x日内完成。保修期：xx。

我方已详细审查询价函文件及全部参考资料和有关附件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

一旦我方中选，我方保证按贵方的要求完成服务工作，按时签订合同并全面履行合同。项目开展过程中，我方将严格按照国家施工安全标准规范开展，施工过程中造成的我方人员损害及对采购方造成的其它损害，或因施工、安装造成对采购方设施设备的损坏，我方将承担一切责任并进行赔偿。

我单位在项目开展及最终过程结算中，承诺结算价不超过本项目采购预算价（采购人主动要求增加工程量清单范围以外的部分除外）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

4.声明函

致大连海洋大学：

我单位参加贵单位组织的黄渤海校区疏散指示牌整改项目采购活动，我单位郑重承诺：

我公司在参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，我单位将自动弃权投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

5.工程量清单

根据综《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018）中关于疏散指示标识设置要求，按照“方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时，灯具的设置间距不应大于20m；方向标志灯的标志面与疏散方向平行时，灯具的设置间距不应大于10m。”的要求对黄渤海校区所有楼宇疏散指示牌进行整改。

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏散指示牌 （左指） | 敏华 锐辉 深圳嘉泰 | 100 | 个 |  |
| 2 | 疏散指示牌 （右指） | 敏华 锐辉 深圳嘉泰 | 90 | 个 |  |
| 3 | 疏散指示牌 （左右指） | 敏华 锐辉 深圳嘉泰 | 50 | 个 |  |
| 4 | RVS2*1.5线 | 沈阳沈威 北京昆仑 缆源 | 1700 | 米 |  |
| 5 | 阻燃线槽 |  | 1700 | 米 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 1 | 项 |  |
| 7 | 暂列金 |  | 1 | 项 | 4000 |
| 合计 |  |  |  |  |  |